Kraków, dnia 21.10.2022 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710) na **„Dostawę wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie””** (nr sprawy TZ/EG/15/2022).

Zamawiający informuje, iż w dniach 18.10.2022 r. oraz 19.10.2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedkładamy treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi.

**Treść zapytania nr 1:**

Proszę o doprecyzowanie danych transformatorów, na stronie 3 widnieje informacja: dwa transformatory 6,3/0,42kV o mocy 630 kVA a następnie na stronie 14 – na schemacie ideowym stacji jest następująca informacja: transformatory 15kV/0,4kV o mocy 630 kVA.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Zamawiający informuję, że właściwymi parametrami dla transformatorów objętych przedmiotem zamówienia są podane na stronie nr 3 Projektu Technicznego – Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN przewidzianej do zasilania Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie, stanowiącego załącznik nr 1 c) do SWZ.

**Treść zapytania nr 2:**

Proszę o doprecyzowanie informacji o zasilaniu stacji transformatorowej, czy zasilanie danej stacji transformatorowej jest przewidziane w tej inwestycji.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Nie. Zamawiający informuję, że zasilanie stacji transformatorowej jest przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

**Treść zapytania nr 3:**

Czy firma która przedstawi referencje na budowę lub przebudowę stacji transformatorowej, z transformatorem oraz rozdzielnicą SN i nN na kwotę niższą np. ok 900 tys. lub kila tego typu referencji spełni oczekiwania Zamawiającego?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3:**

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie wymagania określone w SWZ

**Treść zapytania nr 4:**

Prosimy również o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc stację z transformatorami, rozdzielnicami SN i nN? Jest wiele inwestycji gdzie stacja posiada jeden transformator, oraz jedną rozdzielnicą SN i jedną nN.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 4:**

Jednym z wyszczególnionych w SWZ warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zapis w punkcie 8 d):

d) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie w ramach którego Wykonawca dostarczył, zamontował i uruchomił co najmniej jedną kompletną stację transformatorową z zabudowanymi suchymi transformatorami o mocy nie mniejszej niż 630 kVA, rozdzielnicami SN i nN, wykonaną z prefabrykowanych elementów żelbetowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto.

Zamawiający wyjaśnia, że powyższy warunek uczestnictwa należy także rozumieć jako:

d) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie w ramach którego Wykonawca dostarczył, zamontował i uruchomił co najmniej jedną kompletną stację transformatorową z zabudowanymi suchymi transformatorami**/transformatorem** o mocy nie mniejszej niż 630 kVA, rozdzielnicami**/rozdzielnicę SN i nN,** wykonaną z prefabrykowanych elementów żelbetowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto.

**Treść zapytania nr 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby referencja swym zakresem obejmowała np. transformator olejowy? Prosimy o zmianę wymagań przetargowych.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie wymagania określone w SWZ

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania.