Kraków, dnia 15. 10.2021 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na **„Dostawę wraz z wymianą stolarki okiennej w hali napraw pojazdów samochodowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 1”** – nr sprawy TZ/TT/31/2021.

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.10.2021 r. do siedziby Spółki wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

**Treść zapytania nr 1:**

Wymiary kwater uchylnych w oknach przekraczają dopuszczalne graniczne normy. Dla tak dużych skrzydeł nie jest możliwe uzyskanie prawidłowej i zgodnej z normami statyki dla konstrukcji aluminiowych. Czy Inwestor wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kwater uchylnych do wymiaru h = ok 1800 mm. i zastosowanie kwatery stałej pod lub nad kwaterą uchylną ( roboczy szkic w załączniku )

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości do 1800mm.

**Treść zapytania nr 2:**

Jaką minimalną długość ma mieć ramię siłownika do uchylania okna?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Ramie siłownika do uchylania okna ma mieć minimalną długość 500mm.

**Treść zapytania nr 3**

Czy Inwestor posiada urządzenie ( prostownik ) do zasilenia siłowników napięciem 24 V?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3:**

Zamawiający nie posiada prostowników do zasilenia siłowników napięciem 24 V.

**Treść zapytania nr 4 :**

Czy Inwestor posiada doprowadzoną instalację elektryczną do zasilenia siłowników.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 4:**

Zamawiający we własnym zakresie doprowadzi instalację elektryczną o napięciu 230V

**Treść zapytania nr 5**

Z uwagi na (obecne) trudności w pozyskaniu materiałów (profile aluminiowe, szyby, siłowniki GEZE), na które obecnie trzeba czekać około 6 tygodni, groźby ponownego wybuchu pandemii, czy Inwestor wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy z 4 tygodni do 12 tygodni

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy z 4 tygodni do 12 tygodni.

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania. Jednocześnie informujemy, że termin składania oraz otwarcia ofert przetargowych nie ulega zmianie.