Kraków, dnia 30.09.2022 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710) na **„Budowę przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr. 20 j. ew. Kraków Nowa Huta”**  – nr sprawy TZ/EG/11/2022.

Zamawiający informuje, iż w dniu 29.09.2022 r. do siedziby Spółki wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

**Treść zapytania nr 1:**

Z uwagi na ekstremalnie utrudniony dostęp do terenu na którym będą prowadzone roboty ziemne prosimy o wyjaśnienie jak można będzie transportować piasek, odwozić ziemię ew. maszynę do przepychu, dojechać koparką - czy transport samochodów może odbywać się po torach kolejowych i ewentualnie jaki procedury są z tym związane?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Organizacja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy.

**Treść zapytania nr 2:**

Czy w miejscach szczególnie niedostępnych gdzie są drzewa (ponumerowane) i nie ma możliwości prowadzenia kabli w rowie gdyż nie ma takiego miejsca, można prowadzić kabel w rurach drążonych przepychem?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Tak

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.