Kraków, dnia 20.07.2022 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na **„Budowę trzech zbiorników podziemnych na olej napędowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz likwidacją jednego starego zbiornika na terenie stacji paliw działającej na potrzeby MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 oraz przebudowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej”** – nr sprawy TZ/TT/9/2022.

Zamawiający informuje, iż w dniu 18.07.2022 r. do siedziby Spółki wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

**Treść zapytania nr 1:**

Czy obsługa geologiczna podczas demontażu istniejącego zbiornika stwierdzająca brak zanieczyszczeń ropopochodnych jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Zamawiający informuję, iż obsługa geologiczna podczas demontażu istniejącego zbiornika stwierdzająca brak zanieczyszczeń ropopochodnych będzie po stronie Wykonawcy.

**Treść zapytania nr 2:**

Czy w przypadku stwierdzenia powstałego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi podczas demontażu zbiornika, usługa załadunku, transportu i utylizacji będzie po stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Zamawiający informuję, iż wszelkie czynności związane z utylizacją zanieczyszczeń/odpadów będą po stronie Wykonawcy.

**Treść zapytania nr 3:**

Czy zasypanie wykopu po demontowanym zbiorniku ma być istniejącym urobkiem ziemnym powstałym z wykopu pod projektowane nowe zbiorniki?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3**

Zamawiający potwierdza, iż zasypanie wykopu po demontowanym zbiorniku ma być istniejącym urobkiem ziemnym powstałym z wykopu pod projektowane nowe zbiorniki.

**Treść zapytania nr 4:**

Czy ziemia z wykopu pod nowe zbiorniki będzie odbierana dla własnych potrzeb przez Zamawiającego, czy wywóz i zagospodarowanie będzie po stronie Wykonawcy?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 4**

Zamawiający informuję, iż pozostała ziemia z wykopu zostanie zagospodarowana przez Zamawiającego.

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania.