Zał. nr 1d) do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE)**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Zadaniem wykonawcy będzie **remont dachu w głównej hali napraw pojazdów samochodowych w MPO Spółka z o. o w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 na działce nr 356 obr. NH-49”.**

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

1. prace rozbiórkowe tj. rozbiórka pokrycia z papy, elementów betonowych i stalowych;
2. wywiezienie i utylizację odpadów;
3. wzmocnienie konstrukcji dachu;
4. malowanie elementów konstrukcji stalowej dachu tj. czyszczenie, malowanie natryskiem;
5. montaż płatwi dachowych stalowych;
6. obudowa dachu z płyt warstwowych tj. PW160, gr.160mm;
7. odwodnienie dachu tj. rynny dachowe.
8. **ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Zamówienie obejmuje wymianę pokrycia dachowego całkowitej powierzchni dachu nad główną halą napraw pojazdów samochodowych. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączonej do SWZ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. **ROZWIĄZANIE TECHNICZNE**

Wymianę pokrycia dachu należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, stosując odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku (miejsc parkingowych, ciągów pieszych) oraz wewnątrz, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy.

Prace realizować należy etapami, w celu umożliwienia utrzymania ciągłości pracy w hali napraw oraz zapobieżenia nadmiernego wychłodzenia obiektu ze względu na okres realizowanych prac.

* W godz. 6:00-14:00 - prace rozbiórkowe i montażowe lżejsze.
* W godz. 14:00-22:00 - prace rozbiórkowe i montażowe ciężkie (np. usunięcie płyt żelbetowych - wykonywać w godzinach wieczornych ).

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać zabezpieczenie chroniące pracowników przez upadkiem z połaci dachowych w formie np. drewnianych barier ochronnych. Do przeprowadzenia rozbiórki konieczny będzie sprzęt: rusztowania, drabiny aluminiowe, piły, pojemniki do gromadzenia gruzu, dźwig do opuszczania pojemnika z gruzem, młoty, koparko-ładowarka, samochody do wywozu gruzu, plandeki. **Ze względu na małą ilość miejsca na składowanie, zaleca się wywożenie gruzu i odpadów na bieżąco samochodami samowyładowczymi.** **Zamawiający zapewnia odbiór odpadów.**

Całość prac wyburzeniowych należy prowadzić „ręcznie” lub przy pomocy lekkich narzędzi elektrycznych.

Usunięcie warstw istniejących na dachu wykonywać ze szczególna ostrożnością ze względu na przekrój płyt dachowych. Istniejący stropodach należy likwidować warstwami, zaczynając od papy na lepiku. **W trakcie demontażu warstw dachowych należy monitorować konstrukcję dachu.**

Prace należy prowadzić stopniowo z jednoczesnym zabezpieczeniem folią PE gr 1,0mm lub plandekami odsłoniętych fragmentów stropu przez opadami atmosferycznymi.

Po usunięciu istniejących prefabrykowanych płyt żelbetowych należy przygotować pod projektowany montaż zimnogiętych płatwi żelbetowych. Wykonać projektowane warstwy od dołu:

* płatwie zimnogięte typu „Z”, mocowanych do istniejącej konstrukcji nośnej dachu poprzez stalowe „stołki” podporowe;
* płatwa warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 160mm;
* montaż wentylatorów dachowych;
* orynnowanie wraz z rurami spustowymi.

Do montażu pokrycia dachowego konieczne są następujące maszyny i urządzenia tj. narzędzia ręczne, dźwig budowlany.

Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych polskich normach, specyfikacji technicznej oraz projekcie.

Szczegóły rozwiązań technicznych określone są w załączonej do SWZ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie odstępstwa od nich na etapie dostawy i montażu muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

Możliwości realizacyjne oferent zobowiązany jest ocenić na podstawie obligatoryjnej wizji lokalnej, o której mowa w pkt 4 SWZ.

1. **WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKA**

Wymiana pokrycia dachowego całkowitej powierzchni dachu nad główną halą napraw pojazdów samochodowych płytą warstwową PW 160 o grubości 160mm.

Zakładany współczynnik przenikania ciepła dla przegrody zewnętrznej: U=0,14 W/m2K. Folie PE.

Pokrycie dachowe jednospadowe o kacie nachylenia 4,0% z płyt dachowych typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości w klasie NRO odporności pożarowej, w kolorze – RAL 7016 (szary antracyt). Izolacja akustyczna min. Rw = 26bB.

Płatwie zimnogięte typu „Z” o minimalnej wysokości 200mm i grubości 2mm. Zabezpieczenie antykorozyjne cynkowane ogniowe.

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. Min 0,6mm w kolorze RAL 7016.

Obróbki blacharskie wentylatorów dachowych, okapów i murków attyk należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min 0,6mm w kolorze RAL 7016.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założonymi normami i wytycznymi.

Wszystkie materiały składowane muszą w momencie ich wbudowania posiadać właściwości nie gorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy.

Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych materiałów: zgodnie z projektem użytych materiałów, montażu płyty warstwowej, ilości użytych łączników, sprawdzenie szczelności pokrycia oraz obróbek blacharskich wokół przejść wentylatorów dachowych, okapów o attyk.

1. **GWARANCJA**

Zamawiający wymaga aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego montażu.

Gwarancja obejmuje:

* Zastosowane materiały oraz trwałość ich powłok zewnętrznych;
* Prace montażowe i związane z tym stabilność konstrukcji;
* Uszkodzenia powstałe w wyniku „pracy konstrukcji”;
* Szczelność konstrukcji na połączeniach zarówno pomiędzy elementami konstrukcji jak również pomiędzy elementami konstrukcji a budynkiem.
1. **WYMAGANY TERMIN REALIZACJI**

**8 tygodni od daty podpisania umowy** - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

zał. nr 2 a) do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,**

**o których mowa w art. 108 i 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.\*
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 oraz 7 ustawy Pzp.\*

**lub**

Oświadczam, iż zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 oraz 7 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, iż, w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp:

1. naprawiłem lub zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2. wyczerpująco wyjaśniłem fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym.
3. podjąłem konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
* zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za moje nieprawidłowe postępowanie,
* zreorganizowałem personel,
* wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli,
* utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
* wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.\*

*W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać że podjęte przez niego czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności uwzględniając wagę i szczególne okoliczności jego czynu. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę.*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**\****niepotrzebne skreślić*

zał. nr 2 b) do SWZ

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

**NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,**

**o których mowa w art. 108 i 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”**

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, stosowanie do treści art. 125 ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, co następuje:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 oraz 7 ustawy Pzp.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*\* Jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu wówczas nie załącza do oferty niniejszego oświadczenia.*

zał. nr 2 c) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.***„Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż spełniam warunek uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.d) tiret 1 SWZ, w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej tj.: wykonałem w okresie nie wcześniej niż w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie dachu z płyt warstwowych o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2.

zał. nr 2 d) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”***(sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż spełniam warunek uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.d) tiret 2 SWZ tzn.: skieruję do realizacji przedmiotu zamówienia osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (bez ograniczeń) oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie wskazanym w pkt. pkt. 9.d) tiret 2 SWZ.

zał. nr 2 e) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż spełniam warunek uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9. d) tiret 1 SWZ.

Poniżej przedkładam wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzający spełnienie powyższego warunku uczestnictwa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane | Krótki opis zamówienia przedmiotu zamówienia(zakres prac) | Wartość zamówienia[PLN] | Data wykonania zamówienia[miesiąc – rok] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

*Uwaga !!!*

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie wykazuje jedynie roboty budowlane w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.*

Do powyższego wykazu wykonanych robót budowlanych załączam dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

zał. nr 2 f) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż spełniam warunek uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.d) tiret 2 SWZ.

Poniżej przedkładam szczegółowe informacje dotyczące wykazu osób, skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia potwierdzające spełnienie powyższego warunku uczestnictwa | Doświadczenie zawodowe potwierdzające spełnienie powyższego warunku uczestnictwa | Podstawa dysponowania |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

zał. nr 2 g) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,**

**o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)**

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„*Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021), w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) tj.:

**nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę\*,

albo

**przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*.

Załączniki:

* + - * 1. ……………………………………………………………………………….
				2. ……………………………………………………………………………….
				3. ……………………………………………………………………………….

albo

**żadne z powyższych\*.**

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 2 h) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1”*** (sygn. sprawy: TZ/TT/37/2021) prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
4. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
5. art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,
6. art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

zał. nr 4 do SWZ

**Oferta**

**na**

***Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.***

***w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1***

……………………............................................................................................................................................................

*(Nazwa Wykonawcy i adres)*

...................................................................................................................................................................................

 *(kod, miejscowość, województwo, powiat)*

..................................................................................................................................................................................

*(ulica, nr domu, nr lokalu)*

..................................................................................................................................................................................

*(telefon, fax, e-mail)*

REGON: .................................................

NIP: ................................................. ………….…...........................................

 (Miejscowość, data)

Dla: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania**

**Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr … do SWZ za kwotę:

**BRUTTO:** …………........…… zł (słownie złotych: .......................................................................................... )

**VAT:** ……… % tj. …………………………. zł.

**NETTO:** …………………… zł (słownie złotych: ............................................................................................. )

1. Cena ta została obliczona na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty stanowiącej zał. nr .….. do oferty.
2. Termin realizacji zamówienia:

**8 tygodni od daty podpisania umowy** - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

1. Oświadczamy, iż oferuje udzielnie gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres …. miesięcy (licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.
2. Oświadczamy, że:
	1. pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia;
	2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny oferty;
	3. akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 3 do SWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w ww. projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
	4. jesteśmy/ nie jesteśmy \*wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

 *(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Powyższe dotyczy także Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej).*

* 1. Odbyliśmy w dniu ………………………………. obligatoryjną wizję lokalną, o której mowa w pkt. 4 SWZ. W załączeniu przedkładamy oświadczenie wydane przez Zamawiającego potwierdzające odbycie przez nasz podmiot obligatoryjnej wizji lokalnej.
1. Oświadczamy, że przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców\*.

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom *(imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani)*:

* 1. ………………………………………………………………………………………
	2. ……………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) i nie mogą być udostępniane:

……………….………………….…………………………………….……………………………………………………………………………………… ..........................................................................................................................................................................

1. Wykonawcajest / nie jest**\* :**

## mikroprzedsiębiorcą\*

## małym\*

## średnim\*

## przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

1. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził\* do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

*(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:*

* *nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,*
* *wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;*
* *stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

……..…………………………………..………………..…………………………………..………………………………………………………………..

…………..…………………………………………….….…………………………………………….……………………………………………………..

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Wadium w wysokości …………… zł wniesiono w formie: ..……………………………………….
3. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:……………………….……………….
4. Oferta składa się z ......... stron kolejno ponumerowanych.

**Załączniki:**

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................

*\* - niepotrzebne skreślić*

*\*\* - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

Zał. nr 5 do SWZ

**Formularz kalkulacji ceny oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Cena** |
| **Netto****[PLN]** | **VAT****[%]** | **Brutto****[PLN]** |
| 1 | **ETAP I - Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego\*** |  |  |  |
| 2 | **ETAP II - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę\*\*** |  |  |  |
| 3 | **ETAP III - Roboty związane z montażem płatwi pod płyty dachowe\*\*\*** |  |  |  |
| 4 | **ETAP IV - Roboty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachu z płyt warstwowych\*\*\*\*** |  |  |  |
| 5 | **ETAP V - Wzmocnienia istniejącej stalowej konstrukcji nośnej\*\*\*\*\*** |  |  |  |
| 6 | **ETAP VI - Montaż wentylatorów dachowych, obróbek blacharskich i odwodnienia dachu\*\*\*\*\*\*** |  |  |  |
| **Cena oferty** |  |  |  |

*Uwaga !!!*

*- \*Cena oferty Wykonawcy za wykonanie Etapu I nie może przekroczyć 10 % ceny oferty Jeśli Wykonawca poda za realizacje Etapu I kwotę wyższą niż 10 % ceny oferty wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.*

*- \*\*Cena oferty Wykonawcy za wykonanie Etapu II nie może przekroczyć 5 % ceny oferty Jeśli Wykonawca poda za realizacje Etapu II kwotę wyższą niż 5 % ceny oferty wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.*

*- \*\*\*Cena oferty Wykonawcy za wykonanie Etapu III nie może przekroczyć 10 % ceny oferty Jeśli Wykonawca poda za realizacje Etapu III kwotę wyższą niż 10 % ceny oferty wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.*

*- \*\*\*\*Cena oferty Wykonawcy za wykonanie Etapu IV nie może przekroczyć 50 % ceny oferty Jeśli Wykonawca poda za realizacje Etapu IV kwotę wyższą niż 50 % ceny oferty wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.*

*- \*\*\*\*\*Cena oferty Wykonawcy za wykonanie Etapu V nie może przekroczyć 20 % ceny oferty Jeśli Wykonawca poda za realizacje Etapu V kwotę wyższą niż 20 % ceny oferty wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.*